DOSSIER D’APPEL D’OFFRE OUVERT FORMEL : RECRUTEMENT D’UNE ENTREPRISE EN CHARGE DE LA REALISATION DE FORAGE SOLAIRE, CONNECTE A UNE CUVE/CHATEAU ET RELIEE A UN DISPOSITIF D’ARROSAGE DES CHAMPS ECOLES POUR LA PRODUCTION DES TUBERCULES DE RÔNIER ET DES PLANTS EN PEPINIERE DANS LES PROVINCES DU MOYEN CHARI, MANDOUL ET LOGONE ORIENTAL.

Référence : N° 002/DAOOF/PFNL/NIRAS-CARITAS SUISSE/KOUMRA/2026

Sommaire

BRÈVE PRÉSENTATION DE LA CARITAS SUISSE ET SES PARTENAIRES FINANCIERS	3

I.	Allotissement	3

Lot 1 : Portant réalisation de forages cinq (05) solaires et dispositifs d’arrosage dans la province du Moyen chari	4

Lot 2 : Portant réalisation de forages sept (07) solaires et dispositifs d’arrosage dans la province du Mandoul	4

Lot 3 : Portant réalisation de forages sept (07) solaires et dispositifs d’arrosage dans la province du Logone oriental	4

1.1.	Objectifs	5

1.2.	Résultats attendus	5

1.3.	Financement	6

II.	Participation, délai d’exécution, consultation, lieu et date de dépôt	6

2.1.  Participation	6

2.2. Délai d’exécution	6

2.3. Consultation et acquisition du dossier	6

2.4. Délai d’engagement	6

2.5. Lieu et date de dépôt	6

2.6. Réserves	6

Dossier d’Appel d’Offres Ouvert Formel 002/DAOOF/PFNL/NIRAS-CARITAS SUISSE/KOUMRA/2026 relatif à des travaux de réalisation de dix-neuf (19) forages solaires équipés de dispositifs de stockage d’eau et d’arrosage des sites de champ-école et des sites de pépinières cantonaux.

Objet : Invitation à participer à l’appel d’offres ouvert formel pour les travaux de réalisation de dix-neuf (19) forages solaires équipés de dispositifs de stockage d’eau et d’arrosage des sites de champ-école et des sites de pépinières cantonaux.

# BRÈVE PRÉSENTATION DE LA CARITAS SUISSE ET SES PARTENAIRES FINANCIERS

Caritas Suisse est une organisation internationale d’aide humanitaire et de coopération au développement engagée dans la lutte contre la pauvreté, le renforcement de la résilience communautaire et le développement durable. Présente dans plusieurs pays à travers le monde, elle intervient au Tchad depuis 1973 à travers des programmes axés notamment sur la sécurité alimentaire, la création de revenus, la gestion des effets du changement climatique, la migration et le développement rural durable.

Les interventions de Caritas Suisse sont mises en œuvre avec l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment la Direction du Développement et de la Coopération Suisse, Agence Française de Développement et Union européenne.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Appui à la valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) au Tchad », financé par la Direction du Développement et de la Coopération Suisse et exécuté par un consortium composé de NIRAS (chef de file) et de Caritas Suisse, il est prévu la réalisation d’infrastructures destinées à soutenir durablement les activités de production des tubercules de rônier (Champ-école) et de production des plants en pépinière dans les provinces du Mandoul, du Logone Oriental et du Moyen-Chari.

À cet effet, le projet envisage le recrutement d’entreprises qualifiées pour la réalisation des travaux de clôture autour des sites de Champ-école et des sites de pépinière ainsi que la mise en place de dispositifs de forages solaires connectés à un réservoir et une distribution d’eau destinée à l’arrosage des plants en pépinière et à la production des tubercules de rônier.

A la lumière de ce qui précède, le Directeur Pays de Caritas Suisse au Tchad représentant du consortium NIRAS – CARITAS Suisse invite par le présent avis d’Appel d’Offres Ouvert Formel, toutes les entreprises régulièrement installées au Tchad et en règle vis-à-vis de l’Administration publique, à présenter leurs offres sous plis fermés pour l’exécution des travaux de réalisation de dix-neuf (19) forages solaires équipés de dispositifs d’arrosage des sites de champ-école et des sites de pépinières cantonaux.

- Allotissement

Le présent avis concerne les travaux de réalisation de de dix-neuf (19) forages solaires équipés de dispositifs d’arrosage des sites de champ-école et des sites de pépinières cantonaux, répartis en trois (03) lots distincts présentés ci-dessous :

### Lot 1 : Portant réalisation de forages cinq (05) solaires et dispositifs d’arrosage dans la province du Moyen chari

Ce lot concerne la réalisation de cinq (05) forages solaires dans la province du Moyen Chari. Chaque forage sera équipé de systèmes de pompage solaire autonomes, avec une profondeur indicative selon les conditions hydrogéologiques rencontrées sur les sites (comprise entre 50 et 70 mètres dans les sites sédimentaires et 70 à120 mètres sur le socle).

Tableau 1 : Localisation des forages à réaliser dans la province du Moyen Chari

| Province | Canton | Nom du village concerné par les ouvrages à réaliser | Forage solaire dispositif d’arrosage |
| --- | --- | --- | --- |
| Moyen Chari | Kyabé | Kouma | 1 |
|  | Danamadji | Ngangmbagué | 1 |
|  | Djeké-Djeké | Sarmba | 1 |
|  | Koumogo | Gornira | 1 |
|  | Maro | Quartier Sedengué | 1 |
| TOTAL Moyen Chari |  |  | 5 |

### Lot 2 : Portant réalisation de forages sept (07) solaires et dispositifs d’arrosage dans la province du Mandoul

Le lot 2 concerne la réalisation de sept (07) forages solaires dans la province du Mandoul. Chaque forage sera équipé de systèmes de pompage solaire autonomes, avec une profondeur indicative selon les conditions hydrogéologiques rencontrées sur les sites (comprise entre 50 et 70 mètres dans les sites sédimentaires et 70 à120 mètres sur le socle).

Tableau 2 : Localisation des forages à réaliser dans la province du Mandoul

| Province | Canton | Nom du village concerné par les ouvrages à réaliser | Forage solaire dispositif d’arrosage |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandoul | Matekaga | Matekaga centre | 1 |
|  | Peni | Roh | 1 |
|  | Goundi | Ngonbésoro | 1 |
|  | Koumra | Dilnda 1 Traditionnel | 1 |
|  | Bessada | Bessada 3 | 1 |
|  | Bedaya | Kemkiyan/Blah | 1 |
|  | Bedjondo | Lomadji/Bedjiondo | 1 |
| TOTAL Mandoul |  |  | 7 |

### Lot 3 : Portant réalisation de forages sept (07) solaires et dispositifs d’arrosage dans la province du Logone oriental

Le lot 3 concerne la réalisation de sept (07) forages solaires dans la province du Logone oriental. Chaque forage sera équipé de systèmes de pompage solaire autonomes, avec une profondeur indicative selon les conditions hydrogéologiques rencontrées sur les sites (comprise entre 50 et 70 mètres dans les sites sédimentaires et 70 à120 mètres sur le socle).

Tableau 3 : Localisation des forages à réaliser dans la province du Logone oriental

| Province | Canton | Nom du village concerné par les ouvrages à réaliser | Forage solaire dispositif d’arrosage |
| --- | --- | --- | --- |
| Logone Oriental | Beboto | Dohatog | 1 |
|  | Maibombaye | Maibombaye centre | 1 |
|  | Baikoro | Toura-Baïkoro | 1 |
|  | Doba | Damala | 1 |
|  | Donia | Benida | 1 |
|  | Bebedjia | Dotog | 1 |
|  | Nassian | Nassian II | 1 |
| TOTAL Logone Oriental |  |  | 7 |

Dans le cadre du présent avis d’appel d’offres, tous les ouvrages prévus dans chacun des trois Lots présentés ci-dessus devront fournir un débit d’exploitation compris entre 5 et 10 m³/h et être raccordés à des réservoirs de stockage (cuve ou château d’eau) permettant l’alimentation des dispositifs d’arrosage.

Chaque système devra permettre l’alimentation :

- De quatre (04) robinets sur chaque site de champs-écoles pour la production de tubercules de rônier.

Les travaux incluront notamment :

- Une vérification des conclusions de l’étude de reconnaissance technique (géophysique) pour confirmer la disponibilité de la nappe ;

- La réalisation des travaux de forage ;

- Les essais de pompage ;

- Les analyses de qualité d’eau ;

- L’installation des pompes solaires ;

- L’installation des champs photovoltaïques ;

- La réalisation de réservoir/château et réseaux de distribution ;

- La réalisation des dispositifs de protection et de sécurisation des installations.

  - Objectifs

L’objectif général de cette prestation est de contribuer au développement durable des activités de valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) à travers la mise en place d’infrastructures hydrauliques adaptées pour la production des tubercules de rônier et des plants en pépinière en toute saison grâce à des dispositifs de forage et de pompage solaire garantissant un accès régulier à l’eau pour les activités d’arrosage.

  - Résultats attendus

- Cinq (05) forages solaires équipés chacun d’un dispositif de stockage et d’un réseau d’arrosage sont opérationnels dans la province du Moyen chari, dans les sites retenus dans les villages dont les noms figurent dans le tableau 1.

- Sept (07) forages solaires équipés chacun d’un dispositif de stockage et d’un réseau d’arrosage sont opérationnels dans la province du Mandoul, dans sites retenus dans les villages dont les noms figurent dans le tableau 2.

- Sept (07) forages solaires équipés chacun d’un dispositif de stockage et d’un réseau d’arrosage sont opérationnels dans la province du Logone oriental, dans sites retenus dans les villages dont les noms figurent dans le tableau 3.

Les installations devront garantir un fonctionnement fiable, une distribution régulière de l’eau ainsi qu’une exploitation durable adaptée aux conditions climatiques et environnementales de la zone du projet.

  - Financement

Le financement des travaux prévus dans le cadre de ce marché est assuré par la Direction du Développement et de la Coopération Suisse au Tchad à travers le Projet « Appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) au Tchad ». L’enveloppe global dédiée prévoit un montant de deux-cent quatre-vingt-cinq millions (285 000 000 FCFA) réparti comme suit entre les trois lots. Toutefois, le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas dépenser totalement le montant global prévu pour ces ouvrages.

Les offres sont examinées lot par lot. Les lots sont donc indépendants et attribués séparément. Dans le cadre du présent appel, un soumissionnaire peut présenter des offres sur plusieurs lots cependant, il ne peut se voir attribuer plus qu’un lot et la garantie bancaire est obligatoire.

- Participation, délai d’exécution, consultation, lieu et date de dépôt

## 2.1.  Participation

La participation est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises spécialisées dans le domaine des travaux publics et du génie civil ayant un agrément technique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration tchadienne.

## 2.2. Délai d’exécution

Le délai d’exécution des travaux est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de l’ordre de service de commencer les travaux.

## 2.3. Consultation et acquisition du dossier

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet en ligne.

## 2.4. Délai d’engagement

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.

## 2.5. Lieu et date de dépôt

Les offres dument signées et cachetées adressées au Directeur Pays de Caritas Suisse au Tchad sont reçues uniquement en version électronique au format PdF à l’adresse électronique : tchadachats@caritas.ch au plus tard le 4 juillet 2026 à 15 h 00 mn, heure du Tchad.

# 2.6. Réserves

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres, sans que le soumissionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des indemnités de ce fait.

Nota Bene : les instructions aux soumissionnaires, les formulaires à remplir ainsi que les détails techniques servant d’orientations et de clarification se trouvent en annexe au présent DAO

Pour Caritas Tchad,

Le Directeur Pays